Kościerzyna, dnia 28 July 2026 r.

PCPR.3431-4/2¦26

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w imieniu Zamawiającego 
wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie”.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane a innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zamianę słupów stalowych na kompozytowe.

Sześć słupów oświetlenia ulicznego zostało zaprojektowanych z wysięgnikami o wys. 2m                 (wys. zawieszenia oprawy 10m) i wysięgu 1,5m.

Słupy z kompozytów mają max. wys 9m i posiadają krótkie wysięgniki max. 0,25m – przez co oświetlenie drogi czy parkingu jest gorsze i może nie spełnić założonych parametrów

Dla zachowania jednorodności słupów – nie należy zamieniać słupów parkowych o wys. 5m na kompozytowe (4szt).

Z poważaniem Sylwia Diedrich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kościerzynie